| Sinnbild / Symbol | Benennung | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
|  | Trinkwasserleitung | Für Kaltwasser |
|  | Trinkwasserleitung | Für Warmwasser |
|  | Warmwasserbereiter | Für geschlossene Anlagen |
|  | Absperr- oder Durchgangsarmatur | Allgemeine Darstellung |
|  | Absperrventil |  |
|  | Auslaufventil |  |
|  | Eckventil |  |
|  | Durchgangshahn |  |
|  | Entleerungsventil |  |

|  | Druckminderer |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schraubverbindung |  |
|  | Wasserpumpe |  |
|  | Anschluss für Messgerät |  |
|  | Wasserzähler |  |
|  | Rohrbelüfter |  |
|  | Filter |  |
|  | Wand- und Deckendurchführung |  |

| Sinnbilder für Küche, Bad und Toilette |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser |  |
|  | Geschirrspülmaschine |  |
|  | Spülbecken | Darstellung in zwei Ansichten: - Ansicht von vorn - Ansicht von oben |
|  | Waschmaschine |  |
|  | Waschbecken | Darstellung in zwei Ansichten: - Ansicht von vorn - Ansicht von oben |

|  | Badewanne | Darstellung in zwei Ansichten: - Ansicht von vorn - Ansicht von oben |
| --- | --- | --- |
|  | Duschwanne | Darstellung in zwei Ansichten: - Ansicht von vorn - Ansicht von oben |
|  | Spülkasten |  |
|  | Klosettbecken | Darstellung in zwei Ansichten: - Ansicht von vorn - Ansicht von oben |
|  | Urinal | Darstellung in zwei Ansichten: - Ansicht von vorn - Ansicht von oben |